Виды деятельности по газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов

Согласно Федеральному закону №69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», газификация – это деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах.

Несколько ключевых направлений этой деятельности:

1. Научно-исследовательские и проектные работы

Анализ потребностей конкретного объекта (промышленного предприятия, котельной, жилого комплекса) в газе.

Разработка технических решений: подбор оборудования, расчёт параметров газопроводов, определение схем подключения.

Проектирование систем газоснабжения с учётом специфики объекта, требований безопасности и действующих нормативов.

Создание проектной документации для строительства
или реконструкции объектов газораспределения и газопотребления.

2. Строительно-монтажные работы

Прокладка магистральных и распределительных газопроводов
от существующих сетей до объекта.

Монтаж газоиспользующего оборудования (котлов, печей, горелок), запорной и регулирующей арматуры.

Устройство внутренних газопроводов и систем контроля загазованности.

Пусконаладочные работы и испытания оборудования перед вводом
в эксплуатацию.

3. Технологическое присоединение

Согласование технических условий с газораспределительной организацией.

Получение разрешений и допусков на подключение.

Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с утверждёнными Правилами.

4. Эксплуатация и обслуживание

Регулярное техническое обслуживание газопроводов, оборудования и систем контроля.

Диагностика и ремонт, включая устранение утечек и замену изношенных элементов.

Ведение необходимой документации, обеспечение соблюдения правил промышленной и экологической безопасности.

5. Разработка и реализация программ газификации

Участие в формировании межрегиональных и региональных программ газификации, которые учитывают потребности промышленных и иных организаций.

Финансирование таких программ из бюджетных и внебюджетных источников.

6. Автономная газификация

Создание резервных систем газоснабжения на базе сжиженного углеводородного газа (пропан-бутан) в случаях, когда подключение
к магистральному газу невозможно или нецелесообразно.

Проектирование и монтаж резервуарных парков, испарительных
и смесительных установок.

Обеспечение контроля за параметрами газа (давление, состав)
и автоматизация процессов управления.

7. Консультационная и экспертная поддержка

Проведение экспертиз проектов газификации.

Сопровождение проектов на всех этапах, включая согласование
с надзорными органами.

Консультации по вопросам выбора оборудования, оптимизации систем газопотребления.

Таким образом, газификация – это комплексный процесс, который требует взаимодействия проектных, строительных, монтажных, эксплуатационных и организационных структур.

Порядок и сроки технологического присоединения к газовым сетям

Порядок и сроки технологического присоединения к газовым сетям регулируются Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547
(с изменениями).

Порядок действий

Подача заявки. Заявитель направляет заявку на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации (форма утверждена
в приложении № 1 к Постановлению № 1547). В заявке указывают данные
об объекте и планируемом потреблении газа.

Получение технических условий и заключение договора. Исполнитель выдаёт технические условия (они – неотъемлемая часть договора). На этом этапе проверяют техническую возможность подключения: не ухудшатся
ли условия газоснабжения для других потребителей. Если возможность есть, заключают договор о подключении. В зависимости от ситуации договор может быть трёхсторонним (заявитель, исполнитель, оператор газификации)
или двусторонним (если сеть принадлежит региональному оператору).

Выполнение условий договора. И заявитель, и исполнитель выполняют прописанные в договоре мероприятия: заявитель готовит сети и оборудование на своём участке, исполнитель строит необходимые участки газопровода, устанавливает пункты редуцирования газа (если нужно).

Составление акта о готовности. После выполнения работ стороны совместно составляют акт, подтверждающий, что сети газопотребления
и оборудование готовы к подключению.

Фактическое присоединение и пуск газа. Исполнитель осуществляет физическое подключение, после чего подписывается итоговый акт
о подключении. В нём чётко разграничивают имущественную принадлежность и эксплуатационную ответственность сторон.

Срок технологического присоединения не является фиксированным
для всех случаев – он зависит от категории заявителя, особенностей объекта
и программы газификации.

Категории заявителей (по Постановлению № 1547):

Первая категория: максимальный часовой расход газа не превышает 42 куб. метров в час, расстояние от оборудования до сети газораспределения –
не более 200 метров (по прямой), рабочее давление – не более 0,3 МПа.
При этом если нужно строить газопроводы до точки подключения
(без бестраншейной прокладки), срок – до 135 дней.

Вторая категория: протяжённость строящейся сети до точки подключения – не более 500 метров для сельской местности и не более 300 метров для городов/посёлков. Сеть пролегает в пределах одного муниципального образования. Срок – до 1,5 года (если иное
не предусмотрено инвестиционной программой или соглашением сторон).

Третья категория: протяжённость сети – более 500 метров для сельской местности и более 300 метров для городов/посёлков. Сеть пролегает
на территории двух и более муниципальных образований. Также к третьей категории относят случаи, когда плата за подключение устанавливается
по индивидуальному проекту. Срок – до 2 лет (или до 4 лет, если иное установлено инвестиционной программой или соглашением сторон).

Дополнительные основания для продления сроков:

на 30 дней – если нужно устроить пункты редуцирования газа, применить бестраншейный способ прокладки газопровода (до 30 метров), пересечь сеть с коммуникациями других организаций или автомобильными дорогами местного значения;

на 50 дней – при необходимости оформить публичный сервитут
для строительства газопровода на частных земельных участках.

Важное уточнение для программы догазификации (социальной газификации). Здесь срок определяется программой газификации. Если вашего адреса в программе нет, ориентируются на протяжённость строительства: 30 дней (сеть уже в границах участка), 100 дней (до 30 м), 135 дней (30–200 м), 200 дней (200–500 м), 1 год (свыше 500 м). При этом дополнительные продления (на 30 дней) тоже возможны при сложных пересечениях.

Практические советы

Перед подачей заявки проверьте, есть ли в вашем населённом пункте программа газификации – это сильно влияет на сроки.

Внимательно изучите технические условия: в них зафиксированы ключевые параметры (расход, давление), от которых зависит ваша категория и итоговый срок.

После подписания договора регулярно связывайтесь с исполнителем: это поможет вовремя решать возникающие вопросы и не срывать сроки.

Существующие меры поддержки и необходимости заблаговременной подготовки жилых помещений к пуску газа

«Социальная газикация», согласно которой газ до границы участка могут подвести бесплатно для зарегистрированных домов в населённых пунктах. Чтобы получить льготу, нужно подать заявку – иногда через Госуслуги.

Почему нужна заблаговременная подготовка?

Дело в безопасности. Пускать газ в неподготовленное помещение нельзя – это риск утечки, которая может привести к аварии. Поэтому перед фактическим подключением нужно привести дом в соответствие
с техническими требованиями.

Что обычно требуется сделать:

Установить газоиспользующее оборудование (котёл, плиту) строго
в местах, которые предусмотрены проектом. Менять локацию без согласования с проектной организацией запрещено.

Монтировать системы дымовых и вентиляционных каналов – проверить тягу, при необходимости прочистить.

Провести монтаж отопительной системы с учётом требований
к газовому оборудованию.

Установить систему заземления – это обязательное требование
для безопасной работы газового котла.

Закупить само оборудование (котёл, счётчик, трубы) заранее, чтобы
не тормозить процесс монтажа.

Важное правило: все монтажные работы должны выполнять только специализированные организации (с соответствующими допусками
и лицензиями).

После монтажа газораспределительная организация проверит
всё и подпишет акт о готовности сети газопотребления и оборудования
к подключению. Только с этим документом возможен фактический пуск газа.

Практический совет

Не тяните до последнего. Начните с подачи заявки
в газораспределительную организацию – там выдадут технические условия, где будет чётко прописано, что и где нужно сделать. Параллельно можно заказывать проект газификации. Так вы сможете спланировать бюджет
и сроки, а в финале получите акт, который закроет вопрос с подключением.

Если на каком-то из этапов возникнут сложности (например, неясно, как адаптировать систему под старый котёл), не стесняйтесь обращаться
за консультацией в ту же газовую службу – специалисты помогут разобраться.